## Accueil
Cliquer sur le bouton pour créer un nouveau modèle d'objet générique

## Modèle d'objet (hidden)
Identifiant unique | Documents de référence | Date de création | Nom dans la langue du créateur | Définition dans la langue du créateur | Nom en anglais international | Définition en anglais international | Représentation visuelle | Pays d'usage | Date de validation
Propriétés associées
Id | Nom dans la langue du créateur

## Ossature secondaire en bois
Identifiant unique | Documents de référence | Date de création | Nom dans la langue du créateur | Définition dans la langue du créateur | Nom en anglais international | Définition en anglais international | Représentation visuelle | Pays d'usage | Date de validation
{475241D8-2952-4E94-A4A6-AEEA6ED8AD31} | NF DTU 36.2 | 2018-03-01 16:12 | Ossature secondaire en bois | Ouvrage rapporté entre la structure porteuse et le revetement intérieur sur lequel celui-ci peut être fixé. | Intermediate timber framing | To be defined |  | FR | 2018-10-01
Propriétés associées
Id | Nom dans la langue du créateur
{D6AE99CB-3AAB-4D00-A029-E19BDBAE95A8} | Epaisseur du tasseau
{2E5A3490-CA9F-4130-8F08-793E4E4E0C1A} | Largeur du tasseau
{DF9168FD-4855-4B12-8858-BC4BB563E7FA} | Entraxe des tasseaux
{4C649348-1E7A-420D-8BCF-9CA974A5256F} | Essence du tasseau
{E4B17E3E-8145-45C8-9F8F-482B0A704FB7} | Distance entre deux points de fixation d'un tasseau.

## Plafond bois
Identifiant unique | Documents de référence | Date de création | Nom dans la langue du créateur | Définition dans la langue du créateur | Nom en anglais international | Définition en anglais international | Représentation visuelle | Pays d'usage | Date de validation
{A99A86E2-B6C5-4887-BC0E-A33D4956517C} | NF DTU 36.2 | 2018-01-23 11:16 | Plafond bois | Ouvrage composé de lambris (en panneaux, en lames ou menuisés) fixé sur la structure porteuse ou sur une ossature secondaire. | Wood Ceiling | To be defined |  | FR | 2018-10-01
Propriétés associées
Id | Nom dans la langue du créateur
{40B9C455-3F95-4DEE-8670-346D4A775DCA} | masse surfacique de l'isolant de plafond
{A34FF02F-ADB5-4587-A61E-BDFF5CCBB6AF} | Type d'isolant de plafond
{D6AE99CB-3AAB-4D00-A029-E19BDBAE95A8} | Epaisseur du tasseau
{2E5A3490-CA9F-4130-8F08-793E4E4E0C1A} | Largeur du tasseau
{DF9168FD-4855-4B12-8858-BC4BB563E7FA} | Entraxe des tasseaux
{4355ED00-0D5B-46A7-A2DC-2AC20BB79589} | Epaisseur du lambris
{4C649348-1E7A-420D-8BCF-9CA974A5256F} | Essence du tasseau
{31E020EE-ED25-462A-988C-AC66C9FE3E1F} | Type de lambris
{E4B17E3E-8145-45C8-9F8F-482B0A704FB7} | Distance entre deux points de fixation d'un tasseau.
{0089D132-D0E9-4B97-9A4E-BA8E139E629D} | Fréquence d'accès au plénum de faux-plafond
{7B8DC994-1531-4B09-A866-773D21BE5446} | Type de revêtement intérieur bois
{CB80C14C-CE91-488A-96B7-9DB10749E4BF} | Type de profil du revêtement intérieur bois
{C29F716F-DDD5-41C5-AB60-3B9FB7BCFCDB} | Essence de bois
{A3FA6C4D-6AB9-41C3-A7CB-7BC6837EDA04} | Type de matériau support pour les panneaux décoratifs
{36581530-274F-45E1-B762-0067EABF5FBE} | Type de revêtements de surface pour les panneaux décoratifs
{EE6DAF30-33C2-4A75-B64D-A877FEDDDC48} | Humidité du bois
{4749B3A3-D6D6-49C0-803A-F400C0B42306} | Sens de pose
{88BA0DC5-5137-49AF-B0E5-F12A52D1CD27} | Nature de l'assemblage entre les lames, panneaux et lambris menuisés
{ECE619A0-A0B4-44E6-AD24-33D0FAD64092} | Système d'assemblage entre les lames en rive
{F39F8725-619A-46D9-B391-AD0FFC9B1C27} | Type d'assemblage entre les lames en bout
{C828AEF9-0BBE-46CD-AEC8-BADCAC841274} | Fixation lambris
{2828FA9B-F050-44B5-9D0A-284E469B904F} | Classement d'aspect
{3DB53611-D116-4BEE-88A5-F164BEE1B3F5} | Origine de production de la matière première
{06B18ACB-5846-4F1A-AB2F-DBEF8B18DDB0} | Origine de la transformation
{F4E4B711-E76F-4ED7-9EBF-741718603E48} | Nature de la finition
{F8A85D3E-88EF-4646-9D2D-634BD55CBB5D} | Type de teinte de la finition
{F2DFBEEC-738F-4428-B510-4F2173502BB9} | Mise en œuvre de la finition
{9BB6446F-9051-4B69-B01E-B1E3F73166B8} | Etat de surface
{CC6B7F06-BB37-4DE0-93DA-6B2DA3CC498C} | Compatibilité classe d'emploi du revêtement intérieur bois
{40BF0CFA-5393-4017-A8E3-281D082A2AD9} | Salubrité de la conception
{40873FD2-6E1F-4A05-8712-D4431B3CF1F5} | Résistance aux insectes du revêtement intérieur en bois
{00433888-F6CA-42B6-A99E-CC960498064A} | Fonction du plafond
{811B5F90-AE07-4BA9-BCE5-CDB09364C26C} | Fonction du plénum de plafond
{3B88CDB0-10D2-428C-8348-7B42F5D5A6D1} | Aptitude du plafond à jouer un rôle d'écran protecteur
{FA7663F9-E00C-46D1-8557-E4500DE186F5} | Résistance thermique utile
{8B61E5D2-FB2C-4BA2-8DA8-775ABE55757D} | Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau
{3F10D0B9-2399-4F27-B9D6-64E8664DA5FD} | Epaisseur de couche d’air équivalente pour la diffusion de vapeur d’eau
{97064175-0908-42AE-8719-D9951B3437BB} | Résistance au feu (isolation et étanchéité)
{06660DB6-FD2B-4B07-A279-9862DBA5B436} | réaction au feu - Euroclasse
{40C312B0-8D58-478A-A525-BF351CC17145} | réaction au feu - classement M
{BA2C5CC5-9961-4D4E-93FD-1BC00E05521E} | spectre d'amélioration de l'affaiblissement acoustique
{1C04E38A-B50A-46BE-B2D1-65CB65B39740} | spectre d'affaiblissement acoustique de la paroi support avec le système de doublage
{39712167-CBFF-4854-A7CC-AF6C7B06E857} | spectre d'affaiblissement acoustique de la paroi support sans le système de doublage
{1004A6C3-1308-4565-B5A7-2BCF19FC4FD7} | paroi support pour caractériser le spectre d'amélioration de l'affaiblissement acoustique ΔR
{88C47000-CC20-4EFA-9635-BAD0A61BC801} | indice d'amélioration de l'affaiblissement acoustique pondéré
{52318156-B3E0-492C-BCBD-9F3497C508C9} | indice d'amélioration de l'affaiblissement acoustique pondéré A pour un bruit rose à l'émission
{B911D24A-9067-4EF9-8D28-0B65FF07F5BE} | indice d'amélioration de l'affaiblissement acoustique pondéré A pour un bruit de trafic urbain à l'émission
{D1EE09C3-5140-4B4A-9FB8-B47C9242D333} | terme d’adaptation au spectre ΔR pour un bruit rose à l'émission
{0D0BA878-8FA0-4F16-B77F-4FC61A4A3E46} | terme d’adaptation au spectre ΔR pour un bruit de trafic urbain à l'émission
{3784114A-9CC9-4D61-92E7-B98B73827DE2} | indice direct d'amélioration de l'affaiblissement acoustique pondéré
{4FBEEA5C-AE5D-4EE8-A8BF-730A4AA23B18} | indice direct d'amélioration de l'affaiblissement acoustique pondéré A pour un bruit rose à l'émission
{A9FF2C44-FB0F-4F2C-BC36-EA5CC8A245C7} | indice direct d'amélioration de l'affaiblissement acoustique pondéré A pour un bruit de trafic urbain à l'émission
{0F7B08A5-0F92-4703-834A-8D11029F934A} | spectre d'isolement latéral normalisé
{6244F356-51E3-40DE-953D-E705A205A403} | indice d'isolement latéral normalisé pondéré
{20571557-34EA-46A2-AB17-1F31B77D2B38} | indice d'isolement latéral normalisé pondéré A pour un bruit rose à l'émission
{30550D3A-54A4-4784-9F9C-D3278249AD9C} | indice d'isolement latéral normalisé pondéré A pour un bruit de trafic urbain à l'émission
{6A640EA4-429C-431E-BD07-6D6D93705D93} | terme d’adaptation au spectre Dn,f pour un bruit rose à l'émission
{A7C7A6BE-944F-4FA2-BE8C-B266CCEA09A1} | terme d’adaptation au spectre Dn,f pour un bruit de trafic urbain à l'émission
{B805DF6B-F570-4151-AFFF-D33894640161} | spectre du niveau de pression acoustique du bruit latéral normalisé
{B4C04C69-2790-4398-948A-B9010D56B592} | niveau de pression acoustique du bruit latéral normalisé pondéré
{9296C476-0611-405C-A765-9E69F4197C8F} | terme d’adaptation au spectre Ln,f pour un bruit de choc
{E6542EF0-A68B-427D-9678-CB3EB29B89D6} | terme d’adaptation au spectre Ln,f pour un bruit de choc étendu aux basses fréquences
{687FF1C4-3FFA-4B25-B0A0-043E789B8E15} | spectre du niveau de pression acoustique du bruit de choc normalisé
{07DA59E1-16EE-4FE5-B938-364C606C5FBF} | niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc normalisé
{8D24DDBF-81A3-4F5E-9A20-73B4D81F4F5D} | terme d’adaptation au spectre Ln pour un bruit de choc
{95904C99-5C6F-45BA-8092-C263B0ECFF05} | terme d’adaptation au spectre Ln pour un bruit de choc étendu en basse fréquence
{698B03CA-91BF-4F14-A4E8-FC5F7848148C} | spectre de réduction acoustique au bruit de choc
{01760246-B1CB-4761-B567-E43268A2A10E} | spectre du niveau de pression acoustique normalisé du bruit de choc d'un plancher support avec le système de doublage
{19FF233B-7418-4F7F-A416-49978DC17A7E} | spectre du niveau de pression acoustique normalisé du bruit de choc d'un plancher support sans le système de doublage
{017D61B5-9AA7-4909-8181-721E61C30DDB} | paroi support pour caractériser le spectre ΔL
{4E41026A-F0D5-4128-A8CA-F21EEB98F2CF} | indice de réduction acoustique au bruit de choc pondéré
{0C780728-9E5B-4039-B134-B720CAAFB167} | spectre du coefficient d'absorption acoustique
{757B1D89-EFD5-40D4-941F-E1D1ED441DED} | spectre du coefficient d'absorption acoustique pratique
{93583D81-904E-4A2A-A351-D1047A26171C} | coefficient d'absorption acoustique pondéré
{A7E5DFAC-530C-4855-9AD5-AED0E320E898} | indicateur de forme de l'indice d'absorption acoustique pratique
{1E873607-635E-496A-A03C-B9AB749679E3} | classe d'absorption acoustique

## Fourrure ou Montant
Identifiant unique | Documents de référence | Date de création | Nom dans la langue du créateur | Définition dans la langue du créateur | Nom en anglais international | Définition en anglais international | Représentation visuelle | Pays d'usage | Date de validation
{AC6BE585-1E88-4E58-8C3C-F13749C4BA06} | NF EN 14195:2015 | 2018-01-22 21:37 | Fourrure ou Montant | Element d'ossature des plafonds suspendus supportant la plaque de plâtre. | Undefined | To be defined |  | FR | 2018-10-01
Propriétés associées
Id | Nom dans la langue du créateur
{70FC0A8E-AAD8-45AE-A56D-C9B5BC1E17E1} | Type de fourrure d'ossature de plafond
{831D31D4-F9F2-4872-8471-0AFF1CABCF6F} | Distance maximale entre deux points de fixation de la fourrure d'ossature de plafond
{242CE8A7-907D-472E-83DA-BB95C738438F} | Entraxe des fourrures de l'ossature du plafond
{048913DF-AFE2-4706-9068-1612E50EB424} | Entraxe des montants de l'ossature du plafond
{F3742D2F-F2A8-49C3-81F6-74C73C21DEC1} | Distance maximale entre deux points de fixation d'un montant d'ossature de plafond
{99D44898-2504-412C-8A75-E25525604512} | Ame du montant
{F350A1D0-DF55-47D8-A06C-6CADA179C8D1} | Inertie du montant

## Propriétés POBIM
Identifiant unique | Documents de référence | Date de création | Symbole | Nom dans la langue du créateur | Définition dans la langue du créateur | Nom en anglais international | Définition en anglais international | Type | Cardinalité | Grandeur | Enumération des valeurs possibles dans la langue du créateur | Expression de la grandeur | Représentation visuelle | Pays d'usage | Valeurs bornes | Format | Relations entre propriétés | Date de validation
{FF6F39B7-282D-47F7-B128-27EB8B8878AD} | NF DTU 58.1:2008 | 2018-01-22 23:06 |  | Classe du local pour les plafonds suspendus | Le classement des locaux depend de leur hygrométrie et de la température ambiante comme défini dans le DTU 58.1 pour les plafonds suspendus | Room Class for suspended ceilings | The room class depends on its relative humidity and air temperature. | enumerated-type | 1 | sans grandeur | A B C D |  |  | FR |  |  |  | 2018-10-01
{00433888-F6CA-42B6-A99E-CC960498064A} | NF DTU 58.1:2008 | 2018-01-22 23:20 |  | Fonction du plafond | Un plafond suspendu peut avoir une ou plusieurs fonctions combinées décrivant l'intérêt de sa mise en place. | Ceiling function | A ceiling may have one or multiple functions. | character-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  | 2018-10-02
{D2F55BA7-A24F-4E60-A5DF-3E2F4421B994} | NF DTU 58.1:2008 | 2018-01-22 23:21 |  | Caractère démontable du plafond | Propriété décrivant le caractère démontable ou non d'un plafond. | Removable attribute for ceilings | Attribute describing the ability for a ceiling to be removable or not. | boolean-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  | 2018-10-03
{8598C17D-A257-4A69-ABCA-ED60B267D979} | NF DTU 58.1:2008 | 2018-01-22 23:25 |  | Type de support des suspentes de l'ossature de plafond | Propriété identifiant le type de support sur lequel sont fixées les suspentes. | Type of support for ceiling frame suspensions | Attribute describing the material supporting the ceiling frame suspensions | character-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  | 2018-10-04
{F83F9FA9-E85A-496D-86FD-7B960C3A582D} | NF DTU 58.1:2008 | 2018-01-22 23:30 |  | Type d'ossature de plafond | Propriété décrivant le caractère d'apparence de l'ossature supportant le plafond. Celui-ci peut être apparente, semi-apparente ou cachée. | Frame visibility | Attribute describing the visiblity of the ceiling frame | enumerated-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  | 2018-10-05
{E272C464-8EA1-4AD2-BA6E-18A35D5AE623} | NF DTU 58.1:2008 | 2018-01-22 23:40 |  | Materiau des éléments d'habillage de plafond modulaire | Propriété décrivant le type de matériau utilisé pour la fabriquation des éléments d'habillage de plafonds modulaires | Suspended ceiling casing material | To be defined | character-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  | 2018-10-06
{EBB4F999-D389-4BC2-B9CB-1D4E5B2C7341} | NF DTU 58.1:2008 | 2018-01-23 14:31 |  | Type d'éléments d'habillage mince de plafond | Géométrie des éléments d'habillage minces. | Type of thin casing elements of ceilings | Geometry of thin casing elements. | enumerated-type | 1 | sans grandeur | Bac possédant des bords relevés sur tous les côtés Bande possédant des bords relevés sur les côtés longitudinaux |  |  | FR |  |  |  | 2018-10-07
{71DFADD5-7292-412E-B9F8-846AAD5C84AF} | NF DTU 58.1:2008 | 2018-01-23 14:57 |  | Mise à la terre de l'ossature de plafond | Propriété définssant l'éxigence de mise à la terre selon la NFC15-100 | Earthing of ceiling frame | Attribute defining the need of earthing for ceiling frame. | boolean-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  | 2018-10-08
{D61AF9AD-BD06-4D95-B0BB-44AD17C1794B} | NF DTU 58.1:2008 | 2018-01-23 15:11 |  | Tolérance dimensionnelle des éléments d'habillage de plafond | Ecart dimensionnel pour les éléments d'habillage(longueur, largeur et épaisseur). Les valeurs sont données dans l'ordre suivant : ecart positif et ecart négatif pour les 3 dimensions citées. | Dimensional tolerance of casing elements of ceiling | To be defined | real-type | 1 | longueur |  | mm |  | FR |  |  |  | 2018-10-09
{41746175-266C-4DA6-8A52-5C8C1AB291D7} | NF DTU 58.1:2008 | 2018-01-23 15:18 |  | Tolérance de planéité locale sur l'ouvrage fini pour un mètre linéaire | Ecart maximum mesuré à la règle de un mètre, entre le point le plus saillant, et le point le plus en retrait de la surface considérée. | Tolerance of local flatness for one linear meter on the finished work | To be defined | real-type | 1 | longueur |  | mm |  | FR | ({(0,2)},mm) |  |  | 2018-10-10
{1E111124-5501-400B-9F40-0F209FD9C9D0} | NF DTU 58.1:2008 | 2018-01-23 15:44 |  | Tolérance de planéité générale sur l'ouvrage fini pour cinq mètres linéaires | Ecart maximum mesuré à la règle de cinq mètres, entre le point le plus saillant, et le point le plus en retrait de la surface considérée. | Tolerance of general flatness for five linear meters on the finished work | To be defined | real-type | 1 | longueur |  | mm |  | FR | ({(0,5)},mm) |  |  | 2018-10-11
{06A8C067-1CC0-45A3-A5AA-D9513DEFF7D7} | NF DTU 25.41:2012 | 2018-01-23 15:50 |  | Tolérance de planéité locale sur l'ouvrage fini pour 0,20 mètre linéaire | Ecart maximum mesuré à la règle de 0,20 mètre, entre le point le plus saillant, et le point le plus en retrait de la surface considérée. | Tolerance of local flatness for 0.2 linear meter on the finished work | To be defined | real-type | 1 | longueur |  | mm |  | FR | ({(0,1)},mm) |  |  | 2018-10-12
{4EA48FF8-584F-4B9A-A6C4-54AB9C8A90F0} | NF DTU 25.41:2012 | 2018-01-23 15:50 |  | Tolérance de planéité générale sur l'ouvrage fini pour deux mètres linéaires | Ecart maximum mesuré à la règle de deux mètres, entre le point le plus saillant, et le point le plus en retrait de la surface considérée. | Tolerance of general flatness for two linear meters on the finished work | To be defined | real-type | 1 | longueur |  | mm |  | FR | ({(0,5)},mm) |  |  | 2018-10-13
{FAE023BC-63D3-450B-A453-A711DBC3BB48} | NF DTU 58.1:2008 | 2018-01-23 16:11 |  | Présence d'un ouvrage pare-vapeur pour le plafond | Propriété qui caractérise la présence d'un ouvrage pare-vapeur. | Vapour barrier presence for the ceiling | Attribute describing the presence of a vapour barrier in the ceiling | boolean-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  | 2018-10-14
{CEC328F0-F8DA-482F-8CCF-630A17A916C4} | NF DTU 58.1:2008 | 2018-01-23 16:16 |  | Ventilation du plénum de plafond | Propriété qui indique si le plénum est ventilé ou non | Ventilated ceiling plenum | Attribute indicating if the ceiling plenum is ventilated | boolean-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  | 2018-10-15
{811B5F90-AE07-4BA9-BCE5-CDB09364C26C} | NF DTU 58.1:2008 | 2018-01-23 16:22 |  | Fonction du plénum de plafond | Un plénum peut avoir une ou plusieurs fonctions combinées. | Ceiling plenum function | A ceiling plenum may have one or multiple functions. | character-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  | 2018-10-16
{3B88CDB0-10D2-428C-8348-7B42F5D5A6D1} | NF DTU 58.1:2008 | 2018-01-23 16:37 |  | Aptitude du plafond à jouer un rôle d'écran protecteur | Propriété indiquant si le plafond joue un rôle d'écran protecteur pour la structure porteuse. | Ceiling capacity to be a fire screen | Attribute indicating if the ceiling has the capacity to be a fire screen | boolean-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  | 2018-10-17
{7D0F555C-F823-4CEB-AD89-86ABB07341FB} | NF DTU 58.1:2008 | 2018-01-23 16:50 |  | Disposition anti-soulèvement du plafond | Propriétés décrivant les dispositions prises à l'encontre du risque de soulèvement sous l'effet de la pression ou dépression. | Ceiling anti-heaving plan | To be defined | character-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  | 2018-10-18
{AD4D2079-D049-4807-B580-450800399561} | NF DTU 58.1:2008 | 2018-01-23 16:54 |  | Plénum de plafond de grande hauteur | Le plénum est considéré de grande hauteur lorsque la longueur de la suspente est supérieure à deux mètres. | High-rise ceiling plenum | To be defined | boolean-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  | 2018-10-19
{0BDD4DCD-CF4D-4219-9CDE-3B7270956058} | NF DTU 58.1:2008 | 2018-01-23 17:00 |  | Ossature intermédiaire de plafond | Propriété qui indique la présence d'une ossature intermédiaire de reprise de charges. | Ceiling intermediate frame | To be defined | boolean-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  | 2018-10-20
{B59D5974-71D6-4EC9-86A2-158DCEFB44AB} | NF EN 520:2009 | 2018-03-01 10:13 |  | Désignation de plaque de plâtre | Les plaques de plâtre sont de type : - A (qualité standard, utilisable dans les locaux classés EA et EB) - H (qualité hydrofugée, 3 valeurs possibles H1, H2, ou H3) - E (plaque sous bardage) - F (plaque à cohésion améliorée de l’âme à haute température) - P (plaque apte à recevoir un enduit au plâtre) - D (plaque à masse volumique contrôlé) - R (plaque à haute résistance mécanique) - I (plaque à haute dureté superficielle) Les performances des types de plaques de plâtre définies ci-dessus peuvent être combinées dans la même plaque ; dans ce cas, la lettre identifiant chaque type de performances satisfaites doit être indiquée dans la désignation. | Plaster-board designation | To be defined | character-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  | 2018-10-21
{41675A80-F391-48BD-B635-F14DFAE97A61} | NF EN 520:2009 | 2018-03-01 10:48 |  | Longueur de la plaque de plâtre | Distance la plus courte entre les extrémités. Les extémités sont les côtés coupés transversalement aux bords, mettant l'âme à nu. | Plaster-board length | To be defined | integer-type | 1 | longueur |  | mm |  | FR |  |  |  | 2018-10-22
{5022E09B-913D-415E-94C0-A13C7DD8E10A} | NF EN 520:2009 | 2018-03-01 10:50 |  | Largeur de la plaque de plâtre | Distance la plus courte entre les bords de la plaque. Les bords sont les côté longitudinaux recouvert de carton. | Plaster-board width | To be defined | integer-type | 1 | longueur |  | mm |  | FR |  |  |  | 2018-10-23
{E7978ED3-2067-459C-8316-A9BFBB008A7C} | NF EN 520:2009 | 2018-03-01 10:53 |  | Equerrage de la plaque de plâtre | Perpendicularité entre bords et extrémités. | Plaster-board squareness | To be defined | real-type | 1 | sans grandeur |  | mm/m |  | FR |  |  |  | 2018-10-24
{6635EBDF-7A58-4098-8DDA-96704C343CB2} | NF EN 520:2009 | 2018-03-01 10:59 |  | Profil des bords de plaque de plâtre | Les bords longitudinaux des plaques de plâtre, recouverts de carton, sont droits, en biseau, amincis, semi-arrondis, ou arrondis, ou une combinaison de ces formes. | Plaster-board borders profil | To be defined | character-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  | 2018-10-25
{360A5DAA-4E99-4F5B-8E85-9B11803FE889} | NF EN 520:2009 NF DTU 25.41:2012 | 2018-03-01 11:03 |  | Profil des extrêmités de plaque de plâtre | Les bords transversaux des plaques de plâtre, âme nue, sont droits, en biseau, amincis, semi-arrondis, ou arrondis, ou une combinaison de ces formes. | Plaster-board edges profil | To be defined | enumerated-type | 1 | sans grandeur | Droits Amincis Biseautés |  |  | FR |  |  |  | 2018-10-26
{85DE480C-B0CB-4F4A-BFA0-15BD7FDED872} | NF EN 520:2009 | 2018-03-01 11:13 |  | Masse surfacique de la plaque de plâtre | Poids de la plaque rapporté à sa surface, exprimée en kg/m2 | Plaster-board mass per unit area | To be defined | real-type | 1 | masse surfacique |  | kg/m2 |  | FR |  |  |  | 2018-10-27
{18CD4BCB-064A-4FBF-AD4B-1777B64EEC70} | NF EN 520:2009 | 2018-03-01 11:31 |  | Dureté superficielle de la plaque de plâtre | La dureté superficielle des plaques de plâtre est caractérisée par le diamètre de la dépression obtenue sur la surface. La dureté superficielle doit être inférieur ou égal à 20mm pour les plaques de type A et 15mm pour celles de type I. | Plaster-board surface hardness | To be defined | integer-type | 1 | longueur |  | mm |  | FR |  |  |  | 2018-10-28
{D1A4E4C3-DFF4-4639-931A-02118EFFA119} | NF EN 520:2009 | 2018-03-01 11:43 |  | Absorption d'eau en surface de la plaque de plâtre | Différence de masse surfacique entre la plaque de plâtre sèche, et après une mise en contact de la face de la plaque avec l'eau pendant une durée de 2 heures. | Plaster-board surface water absorption | To be defined | real-type | 1 | masse surfacique |  | g/m2 |  | FR |  |  |  | 2018-10-29
{29E55C92-BA44-4DF7-B73B-F0E3BEDFFDE3} | NF EN 520:2009 | 2018-03-01 11:50 |  | Absorption totale d'eau (Reprise d'eau) de la plaque de plâtre | Augmentation de la masse exprimée en pourcentage entre la plaque de plâtre sèche, et après une immersion de la plaque dans l'eau pendant une durée de 2 heures. | Plaster-board total water absorption | To be defined | real-type | 1 | ratio |  |  |  | FR |  |  |  | 2018-10-30
{FC548686-2AF0-4249-93AA-760B68D0A507} | NF DTU 25.41:2012 | 2018-03-01 12:06 |  | Présence d'un pare-vapeur collé sur la plaque de plâtre | Propriété qui décrit la présence d'un pare-vapeur collé sur le dos de la plaque de plâtre. | Vapour barrier bonded on the plaster-board | To be defined | boolean-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  | 2018-10-31
{70FC0A8E-AAD8-45AE-A56D-C9B5BC1E17E1} | NF DTU 25.41:2012 | 2018-03-01 12:26 |  | Type de fourrure d'ossature de plafond | Forme du profilé, qui peut être de type C ou Oméga. | Ceiling frame element type | To be defined | enumerated-type | 1 | sans grandeur | C Oméga |  |  | FR |  |  |  | 2018-11-01
{831D31D4-F9F2-4872-8471-0AFF1CABCF6F} | NF DTU 25.41:2012 | 2018-03-01 12:46 |  | Distance maximale entre deux points de fixation de la fourrure d'ossature de plafond | Distance maximale entre deux points de fixation d'une fourrure. Cette distance varie en fonction de la masse surfacique de l'isolant, et de l'épaisseur parement. | Maximal distance between two fixation points of the ceiling frame element | To be defined | real-type | 1 | longueur |  | m |  | FR | max 1,25 |  |  | 2018-11-02
{242CE8A7-907D-472E-83DA-BB95C738438F} | NF DTU 25.41:2012 | 2018-03-01 12:49 |  | Entraxe des fourrures de l'ossature du plafond | Distance maximale entre 2 fourrures. Cette distance varie en fonction de la masse surfacique de l'isolant et de l'épaisseur parement. | Center distance between ceiling frame elements | To be defined | real-type | 1 | longueur |  | m |  | FR |  |  |  | 2018-11-03
{048913DF-AFE2-4706-9068-1612E50EB424} | NF DTU 25.41:2012 | 2018-03-01 12:52 |  | Entraxe des montants de l'ossature du plafond | Distance maximale entre 2 montants. Cette distance varie en fonction de la masse surfacique de l'isolant et de l'épaisseur parement. | Center distance between ceiling frame uprights | To be defined | real-type | 1 | longueur |  | m |  | FR |  |  |  | 2018-11-04
{F3742D2F-F2A8-49C3-81F6-74C73C21DEC1} | NF DTU 25.41:2012 | 2018-03-01 14:15 |  | Distance maximale entre deux points de fixation d'un montant d'ossature de plafond | Distance maximale entre deux points de fixation d'un montant Cette distance varie en fonction de la masse surfacique de l'isolant, et de l'épaisseur parement. | Maximal distance between two fixation points of the ceiling frame upright | To be defined | real-type | 1 | longueur |  | m |  | FR | max 3,2 |  |  | 2018-11-05
{99D44898-2504-412C-8A75-E25525604512} | NF DTU 25.41:2012 | 2018-03-01 14:27 |  | Ame du montant | Dimension en mm de l'âme du montant. | Upright web | To be defined | integer-type | 1 | longueur |  | mm |  | FR |  |  |  | 2018-11-06
{F350A1D0-DF55-47D8-A06C-6CADA179C8D1} | NF EN 14195 | 2018-03-01 14:40 |  | Inertie du montant | Moment d'inertie du montant autour de l'axe y-y | Upright inertia | To be defined | real-type | 1 | moment d'inertie |  | cm4 |  | FR |  |  |  | 2018-11-07
{071C4F45-3A11-42A6-BBE9-72A821F2FD09} | NF DTU 25.41:2012 | 2018-03-01 14:53 |  | Caractéristique mécanique du couple profilé/suspente pour les plafonds plaques de plâtre | Charge de rupture du couple profilé/suspente mesuré en laboratoire, dont la valeur est égal au moins au triple de la charge de service de la suspente. Elle est au minimum de 75 daN. Le comportement mécanique des dispositifs de suspension dépend de la géométrie des profilés et des suspentes associées ainsi que des jeux de fonctionnement. Les perfomrances obtenues doivent faire l'objet d'un rapport d'essai. | Mecanical characteristic of the frame element/suspension couple for plaster-bord ceilings | To be defined | real-type | 1 | force |  | daN |  | FR | ({(75,nul)},daN) |  |  | 2018-11-08
{AFE9175F-89E4-4E01-A0ED-31EE2D19024C} | NF DTU 25.41:2012 | 2018-03-01 15:02 |  | Profilé périphérique pour plafonds plaques de plâtre | Type de profilé qui assure la jonction périphérique entre le plafond et les ouvrages verticaux pour les plafonds en plaque de plâtre. | Peripheral profiled element for plaster-board ceiling | To be defined | enumerated-type | 1 | sans grandeur | Aucun Profil en forme de L (cornière) Profil en forme de U (rail) |  |  | FR |  |  |  | 2018-11-09
{C892B114-CCD1-4409-91FC-B290EF5135EA} | NF DTU 25.41:2012 | 2018-03-01 15:29 |  | Planéité de l'ossature de plafond | La planéité du plafond en plaques résultent des caractéristiques de l'ossature support des plaques de plâtre qui doit donc être mise en place et réglée afin de respecter la prescription ci-après : La surface matérialisée par la sous-face de l'ossature ne doit pas présenter d'irrégularité de niveau supérieure à 5 mm, sous une règle de 2 m déplacée perpendiculairement aux éléments de cette ossature. | Ceiling frame flatness | To be defined | real-type | 1 | longueur |  | mm |  | FR |  |  |  | 2018-11-10
{ED23B0A1-888F-4EBC-A4F7-DF013B9345B8} | NF DTU 25.41:2012 | 2018-03-01 15:34 |  | Horizontalité de l'ossature métallique pour plafond plaques de plâtre | L'horizontalité du plafond en plaques résultent des caractéristiques de l'ossature support des plaques de plâtre qui doit donc être mise en place et réglée afin de respecter la prescription ci-après : L'écart de niveau avec le plan de référence doit être inférieur à 3 mm/m sans dépasser 2cm. | Plaster-board ceiling frame flatness | To be defined | integer-type | 1 | longueur |  | mm |  | FR |  |  |  | 2018-11-11
{08E4BBB8-32BB-4948-B55D-5D2BB734A948} | NF DTU 25.41:2012 | 2018-03-01 15:47 |  | Présence d'un joint de fractionnement pour le plafond | Un plafond plaque de plâtres doit être interrompu par un joint de fractionnement pour toute surface supérieure à 300m2 et au-delà d'une dimension supérieure à 25m. | Ceiling control joint | To be defined | boolean-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  | 2018-11-12
{40B9C455-3F95-4DEE-8670-346D4A775DCA} | NF DTU 25.41:2012 NF DTU 58.1:2008 | 2018-03-01 15:52 |  | masse surfacique de l'isolant de plafond | Poids par unité de surface rapporté par le complexe isolant. | Ceiling insulation mass per unit area | To be defined | real-type | 1 | masse surfacique |  | kg/m2 |  | FR |  |  |  | 2018-11-13
{A34FF02F-ADB5-4587-A61E-BDFF5CCBB6AF} | NF DTU 25.41:2012 NF EN 13162 NF EN 13163 NF EN 13164 NF EN 13165 NF EN 13166 | 2018-03-01 16:06 |  | Type d'isolant de plafond | Type d'isolant mis en place pour assurer l'isolation thermique et/ou acoustique d'un plafond plaque de plâtre. | Ceiling insulation type | To be defined | enumerated-type | 1 | sans grandeur | Laine minérale panneau laine minérale rouleau Panneau de polystyrène expansé Panneau de polystyrène extrudé Panneau de polyuréthane rigide Panneau de mousse phénolique |  |  | FR |  |  |  | 2018-11-14
{D6AE99CB-3AAB-4D00-A029-E19BDBAE95A8} | NF DTU 36.2:2016 | 2018-03-01 16:19 |  | Epaisseur du tasseau | L'épaisseur d'un tasseau est la plus petite dimension de sa section transversale. | Cleat thickness | To be defined | integer-type | 1 | longueur |  | mm |  | FR | ({(13,)},mm) |  |  | 2018-11-15
{2E5A3490-CA9F-4130-8F08-793E4E4E0C1A} | NF DTU 36.2:2016 | 2018-03-01 16:20 |  | Largeur du tasseau | La largeur du tasseau est la plus grande dimension de sa section transversale. | Cleat width | To be defined | integer-type | 1 | longueur |  | mm |  | FR | ({(20,)},mm) |  |  | 2018-11-16
{DF9168FD-4855-4B12-8858-BC4BB563E7FA} | NF DTU 36.2:2016 | 2018-03-01 16:22 |  | Entraxe des tasseaux | L'entraxe des tasseaux est la distance maximale entre 2 tasseaux consécutif dans une ossature secondaire bois. | Cleats center distance | To be defined | real-type | 1 | longueur |  | cm |  | FR |  |  |  | 2018-11-17
{4355ED00-0D5B-46A7-A2DC-2AC20BB79589} | NF DTU 36.2:2016 | 2018-03-01 16:26 |  | Epaisseur du lambris | Epaisseur du lambris qui sert d'habillage pour un plafond bois. | Planneling thickness | To be defined | integer-type | 1 | longueur |  | mm |  | FR | ({(9,)},mm) |  |  | 2018-11-18
{4C649348-1E7A-420D-8BCF-9CA974A5256F} | NF DTU 36.2:2016 NF B 52-001 | 2018-03-01 16:29 |  | Essence du tasseau | Essence de bois utilisée pour la confection du tasseau. | Type of wood of cleat | To be defined | character-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  | 2018-11-19
{31E020EE-ED25-462A-988C-AC66C9FE3E1F} | NF DTU 36.2:2016 NF EN 313-1-2 NF EN 12775 NF EN 300 NF EN 309 NF EN 316 NF EN 14519 | 2018-03-01 16:42 |  | Type de lambris | Revetement décoratif relativement mince en bois ou dérivés du bois et habillant tout ou partie d'un plafond, qui peut être en lames, en panneaux ou menuisés. | Panneling type | To be defined | enumerated-type | 1 | sans grandeur | Lambris en panneau contreplaqué Lambris en bois panneauté SWP (Solid Wood Panel) Lambris en panneau de lamelles minces orientées (OSB) Lambris en panneau de particules Lambris en panneau MDF Panneaux divers Lambris en lame de bois massif Lambris en lame dérivée du bois Lambris menuisé |  |  | FR |  |  |  | 2018-11-20
{E4B17E3E-8145-45C8-9F8F-482B0A704FB7} | NF DTU 36.2:2016 | 2018-03-01 16:52 |  | Distance entre deux points de fixation d'un tasseau. | Distance maximale entre deux points de fixation consécutifs d'un tasseau dans le cadre d'une ossature secondaire en bois. | Maximal distance between two fixation points of a cleat | To be defined | real-type | 1 | longueur |  | cm |  | FR |  |  |  | 2018-11-21
{63E8EDF3-BF2F-460C-904C-83350A24CF9F} | NF DTU 25.41:2012 | 2018-03-01 16:59 |  | Entraxe des points de fixation d'une plaque de plâtre | Distance maximale entre 2 vis consécutives dans l'axe de l'ossature. | Maximal distance between two fixation points of a plaster-board | To be defined | integer-type | 1 | longueur |  | cm |  | FR |  |  |  | 2018-11-22
{8D29FB7F-BBCD-4639-A409-C983C5421669} | NF DTU 58.1:2008 | 2018-04-09 16:06 |  | Planéité générale de l'ouvrage fini | Ecart maximum inférieur ou égal à 2,0 mm par mètre linéaire avec un maximum de 5,0 mm sur une longueur de 5,0 m, mesuré horizontalement à l’emplacement de la suspension et dans toutes les directions (l’interpolation linéaire est utilisée pour déterminer la tolérance sur des longueurs plus courtes). Ces exigences s’appliquent pour l’installation de l’ossature, des éléments d’habillage et les profils des bords. Cette propriété peut être impactée par la classe de déformation sur les profilés d'ossature. | General flatness of the finished work | To be defined | integer-type | 1 | longueur |  | mm |  | FR |  |  |  | 2018-11-23
{5DCA10D9-18C9-45F3-A4F3-BCE334173177} | NF DTU 58.1:2008 | 2018-03-01 11:57 |  | Désaffleurement entre éléments de plafond | Le plafond posé, la tolérance de désaffleurement maximale entre deux éléments contigus présentant une surface lisse ne doit pas être supérieure à la valeur de 5/10è de millimètre pour des éléments chanfreinés, et à 3/10e de millimètre pour des éléments non chanfreinés. | Mismatching of ceiling elements | To be defined | real-type | 1 | longueur |  | mm |  | FR |  |  |  | 2018-11-24
{A43262C2-7A2C-4A03-9D6F-4B5978A9B272} | NF DTU 58.1:2008 | 2018-03-01 12:00 |  | Baillement entre ossature apparente et appui apparent des panneaux | Le bâillement doit être au plus égal à 1 millimètre. | Yawning between framing and pannel bearing | To be defined | real-type | 1 | longueur |  | mm |  | FR |  |  |  | 2018-11-25
{D5A4DF81-4B32-4EAC-B86B-1800041140E1} | NF EN 13964:2014 | 2018-04-09 16:06 |  | Classe de déformation sur les profilés d'ossature | Classement de l'ossature conformément à ses limites de déformations comme indiquées dans le Tableau de la NF EN 13964(2014). Cette propriété peut impacter la planéité générale de l'ouvrage fni. | Deflection class of framing elements | To be defined | enumerated-type | 1 | sans grandeur | 1 2 3 |  |  | FR |  |  |  | 2018-11-26
{25F2FECF-3DE2-47B7-8007-240272414BAE} | NF EN 13964:2014 | 2018-04-09 16:06 |  | Caractéristique mécanique du couple profilé/suspente pour les plafonds suspendus modulaires | Charge de rupture du couple profilé/suspente mesurée en laboratoire, dont la valeur est exprimée dans la déclaration de performance du fabriquant. | Mecanical characteristic of the frame element/suspension couple for suspended ceilings | To be defined | real-type | 1 | force |  | daN |  | FR |  |  |  | 2018-11-27
{0089D132-D0E9-4B97-9A4E-BA8E139E629D} | GTTE Plafonds | 2018-04-09 16:07 |  | Fréquence d'accès au plénum de faux-plafond | Cette propriété décrit la fréquence des visites dans le plenum pour les plafonds suspendus. | Ceiling plenum access frequency | Attribute describing the frequency of access to the ceiling plenum | integer-type | 1 | fréquence |  | /mois |  | FR |  |  |  | 2018-11-28
{CBB8ACA1-1845-4243-B38A-9FCA777A812E} | NF EN 13964:2014 | 2018-04-09 16:07 |  | Longueur d'un élément d'habillage | Plus grande distance entre 2 côtés opposés d'un élément d'habillage, cette valeur est fournie par le fabriquant. | Length of ceiling casing element | Maximal distance between 2 opposite edges of a ceiling casing element | integer-type | 1 | longueur |  | mm |  | FR |  |  |  | 2018-11-29
{537CBB64-93DC-4558-B481-3F4C5758F234} | NF EN 13964:2014 | 2018-04-09 16:07 |  | Largeur d'un élément d'habillage | Plus petite distance entre 2 côtés opposés d'un élément d'habillage, cette valeur est fournie par le fabriquant. | Width of ceiling casing element | Minimal distance between 2 opposite edges of a ceiling casing element | integer-type | 1 | longueur |  | mm |  | FR |  |  |  | 2018-11-30
{03DCC23A-D758-41AE-BD5C-E4EBB618375A} | NF EN 13964:2014 | 2018-04-09 16:08 |  | Epaisseur d'un élément d'habillage | Distance entre les 2 faces d'un élément d'habillage, cette valeur est fournie par le fabriquant | Thickness of ceiling casing element | Distance between the casing element faces | interger-type | 1 | longueur |  | mm |  | FR |  |  |  | 2018-12-01
{B56F2248-09E6-44BF-831E-470FB68E72AF} | NF DTU 58.1:2008 | 2018-04-09 16:08 |  | Prise en compte des efforts apportés par les cloisons amovibles | Propriété décrivant la prise en compte des efforts apportés par les cloisons amovibles dans le dimensionnement du plafond | Consideration of movable partitions load on ceiling | Attribute describing the fact that efforts due to movable partitions load are taken into account in the ceiling dimensioning | boolean-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  | 2018-12-02
{29BC0FFD-2FC5-4F19-9E45-9CEF5782551D} | NF DTU 58.1:2008 | 2017-12-13 10:44 |  | Prise en compte des efforts apportés par les dispositifs d'éclairage | Propriété décrivant la prise en compte des efforts apportés par les dispositifs d'éclairage dans le dimensionnement du plafond | Consideration of lighting devices load on ceiling | Attribute describing the fact that efforts due to lightning devices load are taken into account in the ceiling dimensioning | boolean-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  | 2018-12-03
{C1CC5BC0-0313-42D7-9B65-AF15A4B6355A} | NF DTU 58.1:2008 | 2017-12-12 10:48 |  | Prise en compte des efforts apportés par les dispositifs de climatisation | Propriété décrivant la prise en compte des efforts apportés par les dispositifs de climatisation dans le dimensionnement du plafond | Consideration of air conditioning devices load on ceiling | Attribute describing the fact that efforts due to air conditioning devices load are taken into account in the ceiling dimensioning | boolean-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  | 2018-12-04
{0952A43A-CC14-45A3-9DE0-764552DB6BFC} | GTTE Plafonds | 2017-12-12 16:39 |  | Epaisseur (dimension hors tout) | Dimension réelle cotée suivant z perpendiculaire au plan de pose mesurée au milieu de la largeur | thickness of the system | thickness of the system in z direction | integer-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{4307DDC5-74E9-42ED-87CF-2FC766851A6D} | GTTE Plafonds | 2017-12-12 16:42 |  | largeur (dimension visible) | Dimension nécessaire au fonctionnement (dont éventuellement remplacement) cotée suivant x ou y dans le plan de pose. | width | width in x or y direction | integer-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{5F8E0CE6-F163-4598-861A-C8AFD03F125A} | GTTE Plafonds | 2017-12-12 16:44 |  | Longueur (dimension visible) | Dimension nécessaire au fonctionnement (dont éventuellement remplacement) cotée suivant x ou y, dans le plan de pose. | lenght | lenght in x or y direction | integer-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{7BE1618F-0A18-4973-AB58-6B1C17ED1FFB} | GTTE Plafonds | 2017-12-12 16:44 |  | Profondeur (facing) | Dimension horizontale perpendiculaire à la face vue du produit stocké ou du produit conditionné stocké suivant indication préférentielle du fabricant | depth (facing) | depth (facing) | integer-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{B2BABC54-A916-4253-B0D2-F479E851D3D0} | GTTE Plafonds | 2017-12-12 16:44 |  | Hauteur (facing) | Dimension verticale face vue du produit stockéeou du produit conditionné stockée suivant indication préférentielle du fabricant | height (facing) | height (facing) | integer-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{2201CE5F-EF45-420A-BF45-A50218F64047} | GTTE Plafonds | 2017-12-12 16:44 |  | Largeur (facing) | Dimension horizontale face vue du produit stockée ou du produit conditionné stockée suivant indication préférentielle du fabricant | width (facing) | width (facing) | integer-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{7B8DC994-1531-4B09-A866-773D21BE5446} | NF DTU 36.2 | 2017-12-12 17:09 |  | Type de revêtement intérieur bois | Type de revêtement intérieur bois (lames, panneaux ou lambris menuisé) | Type of the panelling | Type of the panelling | character-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{CB80C14C-CE91-488A-96B7-9DB10749E4BF} | GTTE Plafonds | 2018-01-31 15:29 |  | Type de profil du revêtement intérieur bois | Type de profil du revêtement intérieur bois (élégie, sans élégie, panneaux à joint creux…) | Type of profile of the panelling | Type of profile of the panelling | character-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{C29F716F-DDD5-41C5-AB60-3B9FB7BCFCDB} | GTTE Plafonds | 2017-12-12 17:09 |  | Essence de bois | Essence de bois | wood species | wood species | character-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{A3FA6C4D-6AB9-41C3-A7CB-7BC6837EDA04} | GTTE Plafonds | 2018-01-31 15:27 |  | Type de matériau support pour les panneaux décoratifs | Type de matériau support pour les panneaux décoratifs (contreplaqués, contreplaqués latté, panneau de particules, panneau de fibres dur, panneau MDF, stratifié...) | Type of support coating | Type of support coating | character-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{36581530-274F-45E1-B762-0067EABF5FBE} | GTTE Plafonds | 2018-01-31 15:24 |  | Type de revêtements de surface pour les panneaux décoratifs | Type de revêtements de surface pour les panneaux décoratifs ( finition , placage, revêtement mélaminé, revêtement stratifié…) | Type of coating ( transparent stain, opaque stain, varnish, paint, oil…) | Type of coating ( transparent stain, opaque stain, varnish, paint, oil…) | character-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{AD367BC9-2A98-49C9-B266-97589A4D3484} | GTTE Plafonds | 2018-01-31 15:24 |  | Perméabilité à la vapeur Sd | Perméabilité à la vapeur Sd | Sd value | Sd value | boolean-type | 1 | sans grandeur |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{8C3E279B-5DA3-4A5E-86ED-D1C6252E87A6} | NF DTU 36.2 | 2017-12-12 17:10 |  | Masse volumique | Masse volumique | density | density | integer-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{EE6DAF30-33C2-4A75-B64D-A877FEDDDC48} | NF DTU 36.2 | 2017-12-12 17:10 |  | Humidité du bois | Humidité du bois | moisture content | moisture content | integer-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{4749B3A3-D6D6-49C0-803A-F400C0B42306} | GTTE Plafonds | 2017-12-12 17:10 |  | Sens de pose | Sens de pose du lambris | sens of panelling laying installation | sens of panelling laying installation | character-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{88BA0DC5-5137-49AF-B0E5-F12A52D1CD27} | NF DTU 36.2 | 2017-12-13 10:48 |  | Nature de l'assemblage entre les lames, panneaux et lambris menuisés | Nature de l'assemblage entre les lames, panneaux et lambris menuisés | type of joint betwenn panelling elements | type of joint betwenn panelling elements | character-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{ECE619A0-A0B4-44E6-AD24-33D0FAD64092} | NF DTU 36.2 | 2017-12-13 10:48 |  | Système d'assemblage entre les lames en rive | Type d'assemblage en rive entre les lames, panneaux et lambris menuisés avec ou sans colle | type of edge joint betwenn panelling between elements | type of joint betwenn panelling | character-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{F39F8725-619A-46D9-B391-AD0FFC9B1C27} | NF DTU 36.2 | 2017-12-13 10:48 |  | Type d'assemblage entre les lames en bout | Type d'assemblage en bout entre les lames, panneaux et lambris menuisés | type of end joint betwenn panelling between elements |  | character-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{C828AEF9-0BBE-46CD-AEC8-BADCAC841274} | NF DTU 36.2 | 2017-12-12 17:11 |  | Fixation lambris | Type de fixation associée au lambris | panelling fixing | fixing type for panelling | character-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{2828FA9B-F050-44B5-9D0A-284E469B904F} | NF DTU 36.2 | 2017-12-12 17:12 |  | Classement d'aspect | Classement d'aspect | classification of aspect | classification of aspect | character-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{3DB53611-D116-4BEE-88A5-F164BEE1B3F5} | GTTE Plafonds | 2017-12-12 17:12 |  | Origine de production de la matière première | Origine géographique de production de la matière première | geographical origin of raw material | geographical origin of raw material | character-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{06B18ACB-5846-4F1A-AB2F-DBEF8B18DDB0} | GTTE Plafonds | 2017-12-12 17:12 |  | Origine de la transformation | Origine géographique de la transformation | geographical origin of material | geographical origin of material | character-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{F4E4B711-E76F-4ED7-9EBF-741718603E48} | NF DTU 36.2 | 2017-12-12 17:12 |  | Nature de la finition | Nature de la finition visible ( Lasure transparente, lasure opaque , vernis, peinture, huile…) | Type of surface treatment coating | Type of surface treatment coating | character-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{F8A85D3E-88EF-4646-9D2D-634BD55CBB5D} | GTTE Plafonds | 2018-01-31 15:35 |  | Type de teinte de la finition | Type de teinte de la finition | Type of colouring of surface treatment coating | Type of colouring of surface treatment coating | character-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{F2DFBEEC-738F-4428-B510-4F2173502BB9} | GTTE Plafonds | 2018-01-31 15:35 |  | Mise en œuvre de la finition | Mise en œuvre de la finition (usine, sur chantier…) | implementation of treatment coating | implementation of treatment coating | character-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{9BB6446F-9051-4B69-B01E-B1E3F73166B8} | NF DTU 36.2 | 2017-12-13 10:44 |  | Etat de surface | Nature de l'état de surface | type of surface finish coating | type of surface finish coating | character-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{CC6B7F06-BB37-4DE0-93DA-6B2DA3CC498C} | NF DTU 36.2 | 2017-12-13 10:46 |  | Compatibilité classe d'emploi du revêtement intérieur bois | Compatibilité classe d'emploi du revêtement intérieur bois |  |  | character-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{40BF0CFA-5393-4017-A8E3-281D082A2AD9} | NF DTU 36.2 | 2017-12-13 10:46 |  | Salubrité de la conception | Salubrité de la conception |  |  | character-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT
{40873FD2-6E1F-4A05-8712-D4431B3CF1F5} | GTTE Plafonds | 2018-01-31 15:42 |  | Résistance aux insectes du revêtement intérieur en bois | Résistance aux insectes du revêtement intérieur en bois |  |  | character-type | 1 |  |  |  |  | FR |  |  |  |  | Propriété Bois - Non traité en GT

## Pays d'usage
Num. | alpha-3 | alpha-2 | Codes ISO | Nom français | Nom ISO du pays ou territoire | Nom dans la langue originale, en forme longue (traduction en français)
régions
4 | AFG | AF | ISO 3166-2:AF | Afghanistan | AFGHANISTAN | د افغانستان اسلامي دولتدولت اسلامی افغانستان (Da Afghanestan Islami Jomhouriyet) ; جمهوری اسلامی افغانستان (Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Afġānestān) ; (République islamique d'Afghanistan)
8 | ALB | AL | ISO 3166-2:AL | Albanie | ALBANIE | Shqipëri ; Republika e Shqipërisë ; (République d'Albanie)
10 | ATA | AQ | ISO 3166-2:AQ | Antarctique | ANTARCTIQUE | Traité sur l’Antarctique (entré en vigueur le 1er janvier 1961) ; The Antarctic Treaty ; Tratado Antárctico ; Договор об Антарктике
12 | DZA | DZ | ISO 3166-2:DZ | Algérie | ALGÉRIE | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (République Algérienne Démocratique et Populaire)
16 | ASM | AS | (ISO 3166-2) | Samoa américaines | SAMOA AMÉRICAINES | Samoa
20 | AND | AD | ISO 3166-2:AD | Andorre | ANDORRE | Principat d’Andorra (Principauté d’Andorre)
24 | AGO | AO | ISO 3166-2:AO | Angola | ANGOLA | República de Angola
28 | ATG | AG | ISO 3166-2:AG | Antigua-et-Barbuda | ANTIGUA-ET-BARBUDA | Antigua and Barbadua
31 | AZE | AZ | ISO 3166-2:AZ | Azerbaïdjan | AZERBAÏDJAN | Azərbaycan Respublikası
32 | ARG | AR | ISO 3166-2:AR | Argentine | ARGENTINE | Argentina
36 | AUS | AU | ISO 3166-2:AU | Australie | AUSTRALIE | Australia
40 | AUT | AT | ISO 3166-2:AT | Autriche | AUTRICHE | Österreich
44 | BHS | BS | ISO 3166-2:BS | Bahamas | BAHAMAS | Commonwealth of the Bahamas
48 | BHR | BH | ISO 3166-2:BH | Bahreïn | BAHREÏN | مملكة البحرين (Mamlakat al-Bahrayn)
50 | BGD | BD | ISO 3166-2:BD | Bangladesh | BANGLADESH | গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (Gônoprojatontri Bangladesh)
51 | ARM | AM | ISO 3166-2:AM | Arménie | ARMÉNIE | Հայաստան (Hayastan)
52 | BRB | BB | ISO 3166-2:BB | Barbade | BARBADE | Barbados
56 | BEL | BE | ISO 3166-2:BE | Belgique | BELGIQUE | (Royaume de) Belgique ; (Koninkrijk) België ; (Königreich) Belgien
60 | BMU | BM | ISO 3166-2:BM | Bermudes | BERMUDES | Bermuda
64 | BTN | BT | ISO 3166-2:BT | Bhoutan | BHOUTAN | འབྲུག་ཡུལ (Druk Yul)
68 | BOL | BO | ISO 3166-2:BO | Bolivie | BOLIVIE, ÉTAT PLURINATIONAL DE | (Estado Plurinacional de / República de) Bolivia ; Bulibiya Mama llaqta ; Wuliwya Suyu ; Tetã Volívia
70 | BIH | BA | ISO 3166-2:BA | Bosnie-Herzégovine | BOSNIE-HERZÉGOVINE | Republika Bosna i Hercegovina
72 | BWA | BW | ISO 3166-2:BW | Botswana | BOTSWANA | Republic of Botswana ; Lefatshe la Botswana
74 | BVT | BV | ISO 3166-2:BV | Île Bouvet | BOUVET, ÎLE | Bouvetøya
76 | BRA | BR | ISO 3166-2:BR | Brésil | BRÉSIL | República Federativa do Brasil
84 | BLZ | BZ | ISO 3166-2:BZ | Belize | BELIZE | Belize
86 | IOT | IO | (ISO 3166-2) | Territoire britannique de l'océan Indien | OCÉAN INDIEN, TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'
90 | SLB | SB | (ISO 3166-2) | Salomon | SALOMON, ÎLES | Salomons Islands
92 | VGB | VG | (ISO 3166-2) | Îles Vierges britanniques | ÎLES VIERGES BRITANNIQUES | British Virgin Islands
96 | BRN | BN | ISO 3166-2:BN | Brunei | BRUNÉI DARUSSALAM | بروني دارالسلام (Negara Brunei Darussalam) ; State of Brunei Darussalam
100 | BGR | BG | ISO 3166-2:BG | Bulgarie | BULGARIE | Република България (Republika Bălgaria)
104 | MMR | MM | (ISO 3166-2) | Birmanie | MYANMAR | Union of Myanmar
108 | BDI | BI | ISO 3166-2:BI | Burundi | BURUNDI | République du Burundi ; Republika y’Uburundi
112 | BLR | BY | ISO 3166-2:BY | Biélorussie | BÉLARUS | Беларусь (Belarusy)
116 | KHM | KH | ISO 3166-2:KH | Cambodge | CAMBODGE | ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (Preăh Réachéanachâkr Kâmpŭchea)
120 | CMR | CM | ISO 3166-2:CM | Cameroun | CAMEROUN | Cameroun ; Cameroon
124 | CAN | CA | ISO 3166-2:CA | Canada | CANADA | Canada ; Canada
132 | CPV | CV | ISO 3166-2:CV | Cap-Vert | CABO VERDE | Cabo Verde
136 | CYM | KY | ISO 3166-2:KY | Îles Caïmans | CAÏMANES, ÎLES | Cayman Islands
140 | CAF | CF | ISO 3166-2:CF | République centrafricaine | CENTRAFRICAINE, RÉPUBLIQUE | République centrafricaine ; Ködörösêse tî Bêafrîka
144 | LKA | LK | (ISO 3166-2) | Sri Lanka | SRI LANKA | Prajatantrika Samajavadi Janarajaya ; Ilankai Sananayaka Sosolisa Kudiyarasu
148 | TCD | TD | (ISO 3166-2) | Tchad | TCHAD | جمهورية تشاد (Jumhūriyyat Tshād) ; République du Tchad
152 | CHL | CL | ISO 3166-2:CL | Chili | CHILI | Chile
156 | CHN | CN | ISO 3166-2:CN | Chine | CHINE | 中华人民共和国 (Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó)
158 | TWN | TW | (ISO 3166-2) | Taïwan / (République de Chine (Taïwan)) | TAÏWAN, PROVINCE DE CHINE | 台灣 ; 臺灣 ; 台湾 (Táiwān) ; (anciennement Formose)
162 | CXR | CX | ISO 3166-2:CX | Île Christmas | CHRISTMAS, ÎLE | Christmas Islands
166 | CCK | CC | ISO 3166-2:CC | Îles Cocos | COCOS (KEELING), ÎLES | Territory of Cocos Island
170 | COL | CO | ISO 3166-2:CO | Colombie | COLOMBIE | Colombia
174 | COM | KM | ISO 3166-2:KM | Comores (pays) | COMORES | Union des Comores ; جزر القُمُر (Juzur al-Qumur) ; Udzima wa Komori
175 | MYT | YT | (ISO 3166-2) | Mayotte | MAYOTTE | Mayotte
178 | COG | CG | ISO 3166-2:CG | République du Congo | CONGO | République du Congo ; Repubilika ya Kongo ; Republiki ya Kongó ; (Congo-Brazzaville)
180 | COD | CD | ISO 3166-2:CD | République démocratique du Congo | CONGO, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU | République démocratique du Congo ; Repubilika ya Kongo Demokratiki ; Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ; Republiki ya Kongó Demokratiki ; Ditunga dia Kongu wa Mungalaata ; (Congo-Kinshasa, ex-Zaïre)
184 | COK | CK | ISO 3166-2:CK | Îles Cook | COOK, ÎLES | Cook Islands
188 | CRI | CR | ISO 3166-2:CR | Costa Rica | COSTA RICA | República de Costa Rica
191 | HRV | HR | ISO 3166-2:HR | Croatie | CROATIE | Republika Hrvatska
192 | CUB | CU | ISO 3166-2:CU | Cuba | CUBA | República de Cuba
196 | CYP | CY | ISO 3166-2:CY | Chypre (pays) | CHYPRE | Κύπρος (Kýpros) ; Kıbrıs ; Κυπριακή Δημοκρατία (Kypriakí Dimokratía) ; Kibris Cumhuriyeti
203 | CZE | CZ | (ISO 3166-2) | Tchéquie | TCHÉQUIE | Česká republika (République tchèque)
204 | BEN | BJ | ISO 3166-2:BJ | Bénin | BÉNIN | Bénin ; Orílẹ̀-èdè Olómìnira ilẹ̀ Benin
208 | DNK | DK | ISO 3166-2:DK | Danemark | DANEMARK | Kongeriget Danmark
212 | DMA | DM | ISO 3166-2:DM | Dominique | DOMINIQUE | Commonwealth of Dominica
214 | DOM | DO | ISO 3166-2:DO | République dominicaine | DOMINICAINE, RÉPUBLIQUE | República Dominicana
218 | ECU | EC | ISO 3166-2:EC | Équateur (pays) | ÉQUATEUR | República del Ecuador
222 | SLV | SV | ISO 3166-2:SV | Salvador | EL SALVADOR | República de El Salvador
226 | GNQ | GQ | (ISO 3166-2) | Guinée équatoriale | GUINÉE ÉQUATORIALE | República de Guiena ecuatorial ; République de Guinée équatoriale ; República da Guiné Equatorial
231 | ETH | ET | ISO 3166-2:ET | Éthiopie | ÉTHIOPIE | የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ (YeItyopya Fédéralawi Dimokrasiyawi Ripeblik)
232 | ERI | ER | ISO 3166-2:ER | Érythrée | ÉRYTHRÉE | ሃገረ ኤርትራ (Hagere Ertra) ; دولة إرتريا (Dawlat Iritriyá) ; State of Eritrea
233 | EST | EE | ISO 3166-2:EE | Estonie | ESTONIE | Eesti
234 | FRO | FO | ISO 3166-2:FO | Îles Féroé | FÉROÉ, ÎLES | Føroyar ; Færøerne
238 | FLK | FK | ISO 3166-2:FK | Malouines | FALKLAND, ÎLES (MALVINAS) | Falkland Islands
239 | SGS | GS | (ISO 3166-2) | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | GÉORGIE DU SUD ET LES ÎLES SANDWICH DU SUD | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
242 | FJI | FJ | ISO 3166-2:FJ | Fidji | FIDJI | Republic of Fiji ; Matanitu ko Viti ; फ़िजी द्वीप समूह गणराज्य (Fiji Dvip Qamooh Ganarajya)
246 | FIN | FI | ISO 3166-2:FI | Finlande | FINLANDE | Suomen Tasavalta
248 | ALA | AX | ISO 3166-2:AX | Îles Åland | ÅLAND, ÎLES | Landskapet Åland ; Ahvenanmaan maakunta ; (État libre associé d'Åland)
250 | FRA | FR | ISO 3166-2:FR | France | FRANCE | République française
254 | GUF | GF | (ISO 3166-2) | Guyane | GUYANE FRANÇAISE | Guyane
258 | PYF | PF | (ISO 3166-2) | Polynésie française | POLYNÉSIE FRANÇAISE | Polynésie française ; Pōrīnetia Farāni
260 | ATF | TF | (ISO 3166-2) | Terres australes et antarctiques françaises | TERRES AUSTRALES FRANÇAISES | Terres australes et antarctiques françaises
262 | DJI | DJ | ISO 3166-2:DJ | Djibouti | DJIBOUTI | République de Djibouti ; جمهورية جيبوتي (Jumhūriyyat Jībūtī) ; Gabuutih Ummuuno ; Jamahuuriyada Jabuuti
266 | GAB | GA | (ISO 3166-2) | Gabon | GABON | République gabonaise
268 | GEO | GE | (ISO 3166-2) | Géorgie (pays) | GÉORGIE | საქართველო ('Sakartvelo')
270 | GMB | GM | (ISO 3166-2) | Gambie | GAMBIE | Republic of Gambia
275 | PSE | PS | (ISO 3166-2) | Palestine | ÉTAT DE PALESTINE | دولة فلسطين (Dawlat Filasţīn)
276 | DEU | DE | ISO 3166-2:DE | Allemagne | ALLEMAGNE | Bundesrepublik Deutschland (République Fédérale d'Allemagne)
288 | GHA | GH | (ISO 3166-2) | Ghana | GHANA | Republic of Ghana
292 | GIB | GI | (ISO 3166-2) | Gibraltar | GIBRALTAR
296 | KIR | KI | (ISO 3166-2) | Kiribati | KIRIBATI | Kiribati
300 | GRC | GR | (ISO 3166-2) | Grèce | GRÈCE | Ελλάδα (Ellinikí Dimokratía)
304 | GRL | GL | (ISO 3166-2) | Groenland | GROENLAND | Kalaallit Nunaat ; Grønland
308 | GRD | GD | (ISO 3166-2) | Grenade (pays) | GRENADE | Commonwealth of Grenada
312 | GLP | GP | (ISO 3166-2) | Guadeloupe | GUADELOUPE
316 | GUM | GU | (ISO 3166-2) | Guam | GUAM | Guam ; Guåhån
320 | GTM | GT | (ISO 3166-2) | Guatemala | GUATEMALA | República de Guatemala
324 | GIN | GN | (ISO 3166-2) | Guinée | GUINÉE | République de Guinée
328 | GUY | GY | (ISO 3166-2) | Guyana | GUYANA | Co-Operative Republic of Guyana ; (République coopérative du Guyana)
332 | HTI | HT | (ISO 3166-2) | Haïti | HAÏTI | Repiblik d'Ayiti ; République d'Haïti
334 | HMD | HM | (ISO 3166-2) | Îles Heard-et-MacDonald | HEARD ET MACDONALD, ÎLES | Heard Island and McDonald Islands
336 | VAT | VA | (ISO 3166-2) | Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) | SAINT-SIÈGE (ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN) | Stato della Città del Vaticano
340 | HND | HN | (ISO 3166-2) | Honduras | HONDURAS | República de Honduras
344 | HKG | HK | (ISO 3166-2) | Hong Kong | HONG KONG | Hong Kong ; 香港 (Jyutping : Hoeng1 Gong2 ; Yale : Hēunggóng) ; 香港 (Hiông-Kóng) ; Hiong-kang ; 香港 (pinyin : Xiānggǎng) ; 香港特別行政區 ; 香港特别行政区 ; Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China ; (Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine)
348 | HUN | HU | (ISO 3166-2) | Hongrie | HONGRIE | Magyar
352 | ISL | IS | (ISO 3166-2) | Islande | ISLANDE | Ísland
356 | IND | IN | (ISO 3166-2) | Inde | INDE | Republic of India
360 | IDN | ID | (ISO 3166-2) | Indonésie | INDONÉSIE | Republik Indonesia
364 | IRN | IR | (ISO 3166-2) | Iran | IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D' | جمهوری اسلامی ايران (Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān)
368 | IRQ | IQ | (ISO 3166-2) | Irak | IRAQ | العراق (Al `Irāq)
372 | IRL | IE | (ISO 3166-2) | Irlande (pays) | IRLANDE | Éire ; Ireland
376 | ISR | IL | (ISO 3166-2) | Israël | ISRAËL | מְדִינַת יִשְׂרָאֵל (Medinat Yisra'el) ; دولة إسرائيل (Dawlat Isrā'īl)
380 | ITA | IT | (ISO 3166-2) | Italie | ITALIE | Italia
384 | CIV | CI | ISO 3166-2:CI | Côte d'Ivoire | CÔTE D’IVOIRE | Côte d’Ivoire
388 | JAM | JM | (ISO 3166-2) | Jamaïque | JAMAÏQUE | Jamaïca
392 | JPN | JP | (ISO 3166-2) | Japon | JAPON | 日本国 (Nihon Koku))
398 | KAZ | KZ | (ISO 3166-2) | Kazakhstan | KAZAKHSTAN | Қазақстан Республикасы (Qazaqstan Respublïkası)
400 | JOR | JO | (ISO 3166-2) | Jordanie | JORDANIE | المملكة الأردنّيّة الهاشميّة (Al Mamlakah al Urduniyah al Hashimiyah)
404 | KEN | KE | (ISO 3166-2) | Kenya | KENYA | Jamhuri ya Kenya ; Republic of Kenya
408 | PRK | KP | ISO 3166-2:KP | Corée du Nord | CORÉE, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE | 조선민주주의인민공화국 (Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk) ; 朝鮮民主主義人民共和國
410 | KOR | KR | ISO 3166-2:KR | Corée du Sud | CORÉE, RÉPUBLIQUE DE | 대한민국 (Daehan Min-guk) ; 大韓民國
414 | KWT | KW | (ISO 3166-2) | Koweït | KOWEÏT | دولة الكويت (Dawlat al Kuwayt)
417 | KGZ | KG | (ISO 3166-2) | Kirghizistan | KIRGHIZISTAN | Кыргыз Республикасы (Kırgız Respublikası) ; Кыргызская республика (Kyrgyzskaya Respublika)
418 | LAO | LA | (ISO 3166-2) | Laos | LAO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE | ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (Sathalanalat Passathipatai Passasson lao)
422 | LBN | LB | (ISO 3166-2) | Liban | LIBAN | République du Liban ; الجمهوريّةاللبنانيّة
426 | LSO | LS | (ISO 3166-2) | Lesotho | LESOTHO | Muso oa Lesotho ; Kingdom of Lesotho
428 | LVA | LV | (ISO 3166-2) | Lettonie | LETTONIE | Latvijas
430 | LBR | LR | (ISO 3166-2) | Liberia | LIBÉRIA | Republic of Liberia
434 | LBY | LY | (ISO 3166-2) | Libye | LIBYE | دولة ليبيا (Dawlat Lībiyya) ; ⵍⵉⴱⵢⴰ (Lībya)
438 | LIE | LI | (ISO 3166-2) | Liechtenstein | LIECHTENSTEIN | Fürstentum Liechtenstein
440 | LTU | LT | (ISO 3166-2) | Lituanie | LITUANIE | Lietuvos Respublika ; Lietuva
442 | LUX | LU | (ISO 3166-2) | Luxembourg (pays) | LUXEMBOURG | Groussherzogtum Lëtzebuerg ; Grand Duché de Luxembourg ; Großherzogtum Luxemburg
446 | MAC | MO | (ISO 3166-2) | Macao | MACAO | Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China
450 | MDG | MG | (ISO 3166-2) | Madagascar | MADAGASCAR | République de Madagascar ; Repoblikan'i Madagasikara
454 | MWI | MW | (ISO 3166-2) | Malawi | MALAWI | Republic of Malawi ; Dziko la Malaŵi
458 | MYS | MY | (ISO 3166-2) | Malaisie | MALAISIE | Malaysia
462 | MDV | MV | (ISO 3166-2) | Maldives | MALDIVES | ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ (Divehi Rājjey ge Jumhuriyyā)
466 | MLI | ML | (ISO 3166-2) | Mali | MALI | République du Mali
470 | MLT | MT | (ISO 3166-2) | Malte | MALTE | Repubblika ta' Malta ; Republic of Malta
474 | MTQ | MQ | (ISO 3166-2) | Martinique | MARTINIQUE
478 | MRT | MR | (ISO 3166-2) | Mauritanie | MAURITANIE | République islamique de Mauritanie ; الجمهورية الإسلامية الموريتانية
480 | MUS | MU | (ISO 3166-2) | Maurice (pays) | MAURICE
484 | MEX | MX | (ISO 3166-2) | Mexique | MEXIQUE | Estados Unidos Mexicanos
492 | MCO | MC | (ISO 3166-2) | Monaco | MONACO
496 | MNG | MN | (ISO 3166-2) | Mongolie | MONGOLIE | Монгол Улс Mongol Uls
498 | MDA | MD | (ISO 3166-2) | Moldavie | MOLDOVA | Republica Moldova
499 | MNE | ME | (ISO 3166-2) | Monténégro | MONTÉNÉGRO
500 | MSR | MS | (ISO 3166-2) | Montserrat | MONTSERRAT | Montserrat
504 | MAR | MA | (ISO 3166-2) | Maroc | MAROC | المملكة المغربية (Al Mamlakatu'l-Maghribiya) ; ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ (Tagldit n'Lmeġrib)
508 | MOZ | MZ | (ISO 3166-2) | Mozambique | MOZAMBIQUE | República de Moçambique
512 | OMN | OM | (ISO 3166-2) | Oman | OMAN | Saltanat Uman ; سلطنة عُمان
516 | NAM | NA | (ISO 3166-2) | Namibie | NAMIBIE | Namibia
520 | NRU | NR | (ISO 3166-2) | Nauru | NAURU | Ripublik Naoero ; Republic of Nauru
524 | NPL | NP | (ISO 3166-2) | Népal | NÉPAL
528 | NLD | NL | (ISO 3166-2) | Pays-Bas | PAYS-BAS | Nederland
531 | CUW | CW | ISO 3166-2:CW | Curaçao | CURAÇAO | Curaçao, Kòrsou
533 | ABW | AW | ISO 3166-2:AW | Aruba | ARUBA | Aruba
534 | SXM | SX | (ISO 3166-2) | Saint-Martin | SAINT-MARTIN (PARTIE NÉERLANDAISE)
535 | BES | BQ | ISO 3166-2:BQ | Pays-Bas caribéens | BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA | Bonaire, Sint-Eustatius, en Saba
540 | NCL | NC | (ISO 3166-2) | Nouvelle-Calédonie | NOUVELLE-CALÉDONIE
548 | VUT | VU | (ISO 3166-2) | Vanuatu | VANUATU | Ripablik blong Vanuatu ; Republic of Vanuatu ; République de Vanuatu
554 | NZL | NZ | (ISO 3166-2) | Nouvelle-Zélande | NOUVELLE-ZÉLANDE | New Zeland
558 | NIC | NI | (ISO 3166-2) | Nicaragua | NICARAGUA | Republica de Nicaragua
562 | NER | NE | (ISO 3166-2) | Niger | NIGER
566 | NGA | NG | (ISO 3166-2) | Nigeria | NIGÉRIA
570 | NIU | NU | (ISO 3166-2) | Niue | NIUÉ | Niue ; Niuē
574 | NFK | NF | (ISO 3166-2) | Île Norfolk | NORFOLK, ÎLE | Norfolk Island
578 | NOR | NO | (ISO 3166-2) | Norvège | NORVÈGE | Kongeriket Norge ; Noreg
580 | MNP | MP | (ISO 3166-2) | Îles Mariannes du Nord | MARIANNES DU NORD, ÎLES | Commonwealth of the Northern Mariana Islands
581 | UMI | UM | (ISO 3166-2) | Îles mineures éloignées des États-Unis | ÎLES MINEURES ÉLOIGNÉES DES ÉTATS-UNIS | United States Minor Outlying Islands
583 | FSM | FM | (ISO 3166-2) | Micronésie (pays) | MICRONÉSIE, ÉTATS FÉDÉRÉS DE | Micronesia
584 | MHL | MH | (ISO 3166-2) | Îles Marshall (pays) | MARSHALL, ÎLES | Aolepān Aorōkin M̧ajeļ ; Republic of the Marshall Islands
585 | PLW | PW | (ISO 3166-2) | Palaos | PALAOS | Republic of Palau ; Beluu er a Belau
586 | PAK | PK | (ISO 3166-2) | Pakistan | PAKISTAN | Islami Jamhuria Pakistan ; اسلامی جمہوریت پاکستان
591 | PAN | PA | (ISO 3166-2) | Panama | PANAMA | República de Panamá
598 | PNG | PG | (ISO 3166-2) | Papouasie-Nouvelle-Guinée | PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée ; The independent State of Papua New Guinea ; Independen Stet bilong Papua Niugini
600 | PRY | PY | (ISO 3166-2) | Paraguay | PARAGUAY | República del Paraguay ; Tetä Paraguáype
604 | PER | PE | (ISO 3166-2) | Pérou | PÉROU | Peru
608 | PHL | PH | (ISO 3166-2) | Philippines | PHILIPPINES | Republika ng Pilipinas
612 | PCN | PN | (ISO 3166-2) | Îles Pitcairn | PITCAIRN
616 | POL | PL | (ISO 3166-2) | Pologne | POLOGNE | Polska
620 | PRT | PT | (ISO 3166-2) | Portugal | PORTUGAL | Portugal
624 | GNB | GW | (ISO 3166-2) | Guinée-Bissau | GUINÉE-BISSAU | República da Guiné-Bissau
626 | TLS | TL | (ISO 3166-2) | Timor oriental | TIMOR-LESTE | Repúblika Demokrátika Timor Lorosa'e ; República Democrática de Timor-Leste
630 | PRI | PR | (ISO 3166-2) | Porto Rico | PORTO RICO | Estado Libre Asociado de Puerto Rico ; Commonwealth of Puerto Rico
634 | QAT | QA | (ISO 3166-2) | Qatar | QATAR | دولة قطر (Dawlat Qatar)
638 | REU | RE | (ISO 3166-2) | La Réunion | RÉUNION | La Réunion
642 | ROU | RO | (ISO 3166-2) | Roumanie | ROUMANIE | România
643 | RUS | RU | (ISO 3166-2) | Russie | RUSSIE, FÉDÉRATION DE | Российская Федерация -Rossiiskaïa Fédératsiya
646 | RWA | RW | (ISO 3166-2) | Rwanda | RWANDA | Repubulika y'u Rwanda ; République Rwandaise
652 | BLM | BL | (ISO 3166-2) | Saint-Barthélemy | SAINT-BARTHÉLEMY
654 | SHN | SH | (ISO 3166-2) | Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | SAINTE-HÉLÈNE, ASCENSION ET TRISTAN DA CUNHA | Saint Helena
659 | KNA | KN | (ISO 3166-2) | Saint-Christophe-et-Niévès | SAINT-KITTS-ET-NEVIS
660 | AIA | AI | ISO 3166-2:AI | Anguilla | ANGUILLA | Anguilla
662 | LCA | LC | (ISO 3166-2) | Sainte-Lucie | SAINTE-LUCIE | Commonwealth of Saint Lucia
663 | MAF | MF | (ISO 3166-2) | Saint-Martin | SAINT-MARTIN (PARTIE FRANÇAISE)
666 | SPM | PM | (ISO 3166-2) | Saint-Pierre-et-Miquelon | SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
670 | VCT | VC | (ISO 3166-2) | Saint-Vincent-et-les Grenadines | SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES | Saint Vincent and the Grenadines
674 | SMR | SM | (ISO 3166-2) | Saint-Marin | SAINT-MARIN | San Marino
678 | STP | ST | (ISO 3166-2) | Sao Tomé-et-Principe | SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE | República Democrática de São Tomé e Príncipe
682 | SAU | SA | ISO 3166-2:SA | Arabie saoudite | ARABIE SAOUDITE | المملكة العربية السعودية (Mamlakah al `Arabiyahas Su`udiyah)
686 | SEN | SN | (ISO 3166-2) | Sénégal | SÉNÉGAL | République du Sénégal
688 | SRB | RS | (ISO 3166-2) | Serbie | SERBIE | Република Србија ; Republika Srbija
690 | SYC | SC | (ISO 3166-2) | Seychelles | SEYCHELLES | Repiblik Sesel ; Republic of Seychelles ; République des Seychelles
694 | SLE | SL | (ISO 3166-2) | Sierra Leone | SIERRA LEONE | Sierra Leone
702 | SGP | SG | (ISO 3166-2) | Singapour | SINGAPOUR | Republic of Singapore (anglais), Republik Singapura (malais), Cingkappūrā Kudiyaracu (tamoul), Xīnjīapō Gònghégúo (chinois)
703 | SVK | SK | (ISO 3166-2) | Slovaquie | SLOVAQUIE | Slovenská republika (République slovaque)
704 | VNM | VN | (ISO 3166-2) | Viêt Nam | VIET NAM | Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ; la République socialiste du Viet Nam
705 | SVN | SI | (ISO 3166-2) | Slovénie | SLOVÉNIE | Republika Slovenija (République de Slovénie)
706 | SOM | SO | (ISO 3166-2) | Somalie | SOMALIE | la République fédérale de Somalie ; Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ; جمهورية الصومال الفدرالية ; the Federal Republic of Somalia
710 | ZAF | ZA | ISO 3166-2:ZA | Afrique du Sud | AFRIQUE DU SUD | Republic of South Africa ; Republiek van Suid-Afrika ; IRiphabliki yaseMzantsi Afrika ; IRiphabliki yaseNingizimu Afrika ; IRiphabliki yeSewula Afrika ; (République d'Afrique du Sud)
716 | ZWE | ZW | (ISO 3166-2) | Zimbabwe | ZIMBABWE | Republic of Zimbabwe
724 | ESP | ES | ISO 3166-2:ES | Espagne | ESPAGNE | España
728 | SSD | SS | (ISO 3166-2) | Soudan du Sud | SOUDAN DU SUD | Republic of South Sudan
729 | SDN | SD | (ISO 3166-2) | Soudan | SOUDAN | Jumhuriyat al-Sudan ; جمهورية السودان
732 | ESH | EH | (ISO 3166-2) | République arabe sahraouie démocratique | SAHARA OCCIDENTAL
740 | SUR | SR | (ISO 3166-2) | Suriname | SURINAME | Republiek Suriname
744 | SJM | SJ | (ISO 3166-2) | Svalbard et ile Jan Mayen | SVALBARD ET ÎLE JAN MAYEN | Svalbard og Jan Mayen
748 | SWZ | SZ | (ISO 3166-2) | Swaziland | SWAZILAND | Umbuso we Swatini ; Kingdom of Swaziland
752 | SWE | SE | (ISO 3166-2) | Suède | SUÈDE | Sverige
756 | CHE | CH | (ISO 3166-2) | Suisse | SUISSE | Confœderatio Helvetica ; Schweizerische Eidgenossenschaft ; Confédération suisse ; Confederazione Svizzera ; Confederaziun svizra ;
760 | SYR | SY | (ISO 3166-2) | Syrie | SYRIENNE, RÉPUBLIQUE ARABE | الجمهوريّة العربيّة السّوريّة (Al-Jumhūriyyah al-‘Arabīyyah as-Sūriyyah)
762 | TJK | TJ | (ISO 3166-2) | Tadjikistan | TADJIKISTAN | Ҷумҳурии Тоҷикистон (Jumhurii Tojikiston) ; Респу́блика Таджикиста́н (Respúblika Tadshikistán)
764 | THA | TH | (ISO 3166-2) | Thaïlande | THAÏLANDE | ราชอาณาจักรไทย (Ratcha Anachak Thai)
768 | TGO | TG | (ISO 3166-2) | Togo | TOGO | République togolaise
772 | TKL | TK | (ISO 3166-2) | Tokelau | TOKELAU | Tokelau
776 | TON | TO | (ISO 3166-2) | Tonga | TONGA | Pule'anga Fakatu'i 'o Tonga ; Kingdom of Tonga
780 | TTO | TT | (ISO 3166-2) | Trinité-et-Tobago | TRINITÉ-ET-TOBAGO | Republic of Trinidad and Tobago
784 | ARE | AE | ISO 3166-2:AE | Émirats arabes unis | ÉMIRATS ARABES UNIS | دولة الإمارات العربيّة المتّحدة (al-ʾImārāt al-ʿArabiyyat al-Muttaḥida)
788 | TUN | TN | (ISO 3166-2) | Tunisie | TUNISIE | الجمهورية التونسية (al-Jumhūriyya at-Tūnisiyya)
792 | TUR | TR | (ISO 3166-2) | Turquie | TURQUIE | Türkiye Cumhuriyeti
795 | TKM | TM | (ISO 3166-2) | Turkménistan | TURKMÉNISTAN | Türkmenistan Respublikasy ; Республика Туркменистан (Respublika Turkmenistan)
796 | TCA | TC | (ISO 3166-2) | Îles Turks-et-Caïcos | TURKS ET CAÏQUES, ÎLES | Turks-and-Caicos
798 | TUV | TV | (ISO 3166-2) | Tuvalu | TUVALU | Tuvalu ; State of Tuvalu
800 | UGA | UG | (ISO 3166-2) | Ouganda | OUGANDA | Republic of Uganda ; Jamhuri ya Uganda
804 | UKR | UA | (ISO 3166-2) | Ukraine | UKRAINE | Украïна (Ukraïna)
807 | MKD | MK | (ISO 3166-2) | République de Macédoine (pays) | MACÉDOINE, L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE | Република Македонија
818 | EGY | EG | ISO 3166-2:EG | Égypte | ÉGYPTE | جمهوريّة مصر العربيّة,
Gumhuriyyat Miṣr al-ʿArabiyyah,
(République arabe d’Égypte)
826 | GBR | GB | (ISO 3166-2) | Royaume-Uni | ROYAUME-UNI | United Kingdom
831 | GGY | GG | (ISO 3166-2) | Guernesey | GUERNESEY | Guernsey
832 | JEY | JE | (ISO 3166-2) | Jersey | JERSEY | Bailiwick of Jersey, Bailliage de Jersey
833 | IMN | IM | (ISO 3166-2) | Île de Man | ÎLE DE MAN | Isle of Man
834 | TZA | TZ | (ISO 3166-2) | Tanzanie | TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIE DE | United Republic of Tanzania ; Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
840 | USA | US | ISO 3166-2:US | États-Unis | ÉTATS-UNIS | United States of America (USA) ; (États-Unis d'Amérique)
850 | VIR | VI | (ISO 3166-2) | Îles Vierges des États-Unis | ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS | US Virgin Islands
854 | BFA | BF | ISO 3166-2:BF | Burkina Faso | BURKINA FASO | Burkina Faso
858 | URY | UY | (ISO 3166-2) | Uruguay | URUGUAY | República Oriental del Uruguay
860 | UZB | UZ | (ISO 3166-2) | Ouzbékistan | OUZBÉKISTAN | O'zbekiston Respublikasi
862 | VEN | VE | (ISO 3166-2) | Venezuela | VENEZUELA, RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU | República Bolivariana de Venezuela
876 | WLF | WF | (ISO 3166-2) | Wallis-et-Futuna | WALLIS-ET-FUTUNA | Wallis-et-Futuna
882 | WSM | WS | (ISO 3166-2) | Samoa | SAMOA | Malo Sa'oloto Tuto'atasi o Samoa ; Independent State of Samoa
887 | YEM | YE | (ISO 3166-2) | Yémen | YÉMEN | ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﯾّﺔ اليمنية
894 | ZMB | ZM | (ISO 3166-2) | Zambie | ZAMBIE | Republic of Zambia

## Grandeurs
Grandeur de base | Symbole de la dimension
longueur | L
masse | M
temps | T
courant électrique | I
température thermodynamique | Θ
quantité de matière | N
intensité lumineuse | J